## Slide 1
PID regulátory – výber štrultúry

## Slide 2
Regulátor
Riadený
systém
y
u
-
w
e
Model riadeného systému – prenosová funkcia
Najčastejší typ regulátora - PID
Návrh regulačných obvodov

## Slide 3
Východiskové podmienky :
- Je daná štruktúra a určujú sa parametre.
- Štruktúra a parametre regulačného obvodu sú predmetom
návrhu.
Pri návrhu regulačného obvodu pomôže znalosť :
- vlastností riadeného systému
- priebehu riadenej veličiny
- priebehu a miesta vstupu poruchových veličín
- obmedzení akčných zásahov
- požiadaviek na kvalitu riadenia.
- Navrhujú sa parametre a štruktúra zatiaľ neurčených
blokov. Štruktúra je daná len čiastočne.

## Slide 4
Návrh PID regulátorov
Interakčný tvar :
Zložkový tvar :
Štruktúra ideálneho PID regulátora

## Slide 5
Voľba štruktúry PID – regulátora

## Slide 6
Prenosová funkcia otvoreného obvodu:
Prenosová funkcia uzavretého obvodu:
Regulácia statickej sústavy prvého rádu s PI regulátorom

## Slide 7
1. Najskôr vyšetríme podmienky stability. Otázkou je kedy môže byť uzavretý obvod nestabilný v závislosti na parametroch regulátora.
Charakteristická rovnica A(s)=0
T > 0, K > 0,
Prenosová funkcia uzavretého obvodu je:
Nakoľko ide o 2 rád nutná aj postačujúca podmienka stability je kladnosť všetkých koeficientov CH.R.
T > 0, K > 0,

## Slide 8
2. Vyšetríme aká môže byť kvalita regulácie
2a. Kvalita regulácie v ustálených stavoch: Cieľom je zistiť aká je dosiahnuteľná kvalita v ustálených stavoch, t.j. akú najmenšiu hodnotu môže dosiahnuť trvalá regulačná odchýlka, ktorá je:
Veta o konečnej hodnote:

## Slide 9
2b. Kvalita prechodných procesov
Reálne korene - aperiodický priebeh
Komplexne združené korene - aperiodický priebeh
Korene charakteristickej rovnice:

## Slide 10
Príklad
Aperiodický priebeh:
Kmitavý priebeh:

## Slide 11
Samostatná práca 7.1 Vyšetrite podmienky regulácie statickej sústavy prvého rádu s P regulátorom
Prenosová funkcia uzavretého obvodu:
Prenosová funkcia otvoreného obvodu:
1. Stabilita
Charakteristická rovnica A(s)=0

## Slide 12
2. Kvalita v ustálených stavoch
Veľkosť trvalej regulačnej odchýlky

## Slide 13
Regulácia astatickej sústavy prvého rádu s PI regulátorom
Prenosová funkcia otvoreného obvodu:
Prenosová funkcia uzavretého obvodu:

## Slide 14
Charakteristická rovnica A(s)=0
1. Stabilita
2a. Kvalita v ustálených stavoch
Je možné zabezpečiť maximálnu kvalitu v ustálených stavoch
Nutná a postačujúca podmienka stability pre CHR 2. rádu je kladnosť všetkých koeficientov

## Slide 15
Prenosová funkcia otvoreného obvodu:
Prenosová funkcia uzavretého obvodu:
Charakteristická rovnica A(s)=0
1. Stabilita
Samostatná práca 7.2 Vyšetrite podmienky regulácie astatickej sústavy prvého rádu s P regulátorom

## Slide 16
Regulačný proces aperiodický
2. Kvalita v ustálených stavoch
3. Kvalita prechodných procesov

## Slide 17
Regulácia systému 2. rádu bez astatizmu s PID regulátorom
Prenosová funkcia otvoreného obvodu:
Prenosová funkcia uzavretého obvodu:

## Slide 18
1. Stabilita
Charakteristická rovnica A(s)=0
možné pomocou parametrov PID nastaviť ľubovoľný
2. Kvalita v ustálených stavoch
3. Kvalita prechodných procesov

## Slide 19
Regulácia systému 2. rádu s astatizmom a PID regulátorom
Prenosová funkcia uzavretého obvodu:
1. Kvalita v ustálených stavoch

## Slide 20
Regulačné obvody s PD regulátorom a astatizmom.
Pre astatické systémy druhého a vyššieho rádu s astatizmom druhého rádu je vhodný PD – regulátor.
Prenosová funkcia uzavretého obvodu:
Prenosová funkcia otvoreného
obvodu:

## Slide 21
s2 + sr1+ r0, r0> 0, r1 > 0
možné pomocou parametrov PI nastaviť ľubovoľný
1. Stabilita
2. Kvalita v ustálených stavoch
3. Kvalita prechodných procesov

## Slide 22
Pripojenie I alebo PI regulátora k systému s astatizmom druhého rádu má vyložene destabilizačný účinok.
Prenosová funkcia uzavretého obvodu:
Regulácia astatickej sústavy prvého rádu s PD regulátorom a astatizmom druhého rádu
Kvalita v ustálených stavoch:

## Slide 23
r0 + r1s
w
y
-
Prenosová funkcia otvoreného obvodu:
Prenosová funkcia uzavretého obvodu:
Regulácia astatickej sústavy prvého rádu s PD regulátorom a astatizmom

## Slide 24
Korene charakteristickej rovnice URO:
a) Reálne póly:
b) Komplexné póly:
s2 + s(a + kr1) + kr0, kr0 > 0, a + kr1 > 0
1. Stabilita
2. Kvalita v ustálených stavoch
3. Kvalita prechodných procesov

## Slide 25
Štruktúrne nestabilné regulačné obvody.
- Systémy s astatizmom tretieho a vyššieho rádu nie sú PID – regulátorom stabilizovateľné.
- Regulátor s I – zložkou odstráni u statických systémov trvalú regulačnú odchýlku.