## Slide 1
Stavový opis
Stabilita systémov
Algebrické a frekvenčné kritérium stability
Úvod do kybernetiky
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.

## Slide 2
Model riadeného systému
Vonkajší model (VM) - vyjadruje pôsobenie prostredia na objekt a objektu na prostredie, čiže máme informácie iba o vstupoch a výstupoch.
  Diferenciálna rovnica
  Prenosová funkcia
  Frekvenčná prenosová funkcia
Vnútorný model - umožňuje jednoznačne opísať procesy, ktoré prebiehajú v danom objekte, opisuje vnútorný stav. Podáva významne väčšie množstvo informácii o správani daného systému, než vonkajší model.
  Stavový
Stav systému je súhrn všetkých veličín systému (okrem vstupných), ktoré vieme do opisu zahrnúť a matematicky vyjadriť.
Sú to napríklad prúdy a napätia v elektrickom systéme, alebo poloha, rýchlosť a zrýchlenie v mechanickom systéme.

## Slide 3
Model riadeného systému ako diferenciálna rovnica
Všeobecná diferenciálna rovnica nadobúda tvar:
Pomocou Lapaceovej transformácie potom dostávame tvar:
Výraz zjednodušíme na tvar:

## Slide 4
Máme teda tvar:
Prenosová funkcia medzi vstupom (U) a výstupom systému (Y) má tvar:
kde:
  póly – korene menovateľa
  nuly – korene čitateľa
  n – rád prenosovej funkcie
  astatizmus – počet nulových pólov
Model riadeného systému ako prenosová funkcia

## Slide 5
Stavový model riadeného systému
Čo je to stavový opis alebo stavový model riadeného systému?
- Prepis diferenciálnej rovnice n-tého rádu na n diferenciálnych rovníc prvého rádu
Všeobecný tvar stavového opisu systému:
kde:
A – stavová matica s rozmermi [n x n]
b – výstupný vektor dĺžky n
u – vstup systému
x – stav systému
y – výstupná veličina

## Slide 7
Vytvorenie stavového opisu
Predpoklady pre vytvorenie:
  Poznáme alebo vieme odhadnúť rád dynamiky modelovaného procesu
  Ak je rád dynamiky n, potom vieme nájsť n nezávislých dynamických rovníc prvého rádu
  Poznáme jednu difirenciálnu rovnicu n-tého rádu
  Poznáme prenosovú funkciu, ktorú transformujeme do stavového modelu

## Slide 8
Vytvorenie stavového opisu - príklad
Zvoľme si opis systému v tvare diferenciálnej rovnice:
Voľba stavových veličín:
Fázové veličiny - premenné, medzi ktorými je vzťah priamej derivácie (napríklad poloha - rýchlosť - zrýchlenie)

## Slide 9
príklad - pokračovanie
Získali sme teda 3 diferenciánle rovnice v tvare:
Čo môžme zapísať v stavovom tvare:
Takýto opis systému sa nazýva aj kanonická forma riaditeľnosti.

## Slide 10
Kanonická forma riaditeľnosti
Na predchadzajúcom slide sme spomenuli slovo kanonická forma riaditeľnosti. Inými slovami, je to štantardizovaný stavový model definovaný nasledovne.
potom…
Pomôcka: matica A obsahuje nad hlavnou diagonálou jednotky a posledný riadok reprezentuje koeficienty charakteristického polynómu prenosovej funcie s opačným znamienkom.

## Slide 11
Samostatná práca
Zostrojte stavový model z prenosovej funkcie:
Zvolíme stavové veličiny:
Pomôcka: všimnite si jednotky nad hlavnou diagonálou a koeficienty charakteristického polynómu s opačným znamienkom.
Poznámka: vektor označuje vždy stĺpec!

## Slide 12
Rozoberieme príklad do detailov
Úpravou:
… vytvoríme difierenciálnu rovnicu:

## Slide 13
Rozoberieme príklad do detailov
… pokračujeme:
… a teda naozaj:

## Slide 14
Vytvorenie prenosovej funkcie zo stavového opisu
Riešenie rovníc – pomocou Lapace-ovej transformácie:
Prenosová funkcia:
Pre nulové počiatočné podmienky dostávame:

## Slide 15
Vytvorenie prenosovej funkcie zo stavového opisu - príklad
Pre systém:
Určte prenosovú funkciu použitím vzťahu
Pomôcka: Overte pomocou príkazu ss2tf v Matlabe.

## Slide 16
Stabilita
Prvoradou a najdôležitejšou podmienkou návrhu akéhokol’vek riadenia je aby bol výsledný regulačný obvod stabilný.
Definícia
Lineárny systém s prenosovou funkciou
je asymptoticky stabilný vtedy a len vtedy, ak všetky korene menovatel’a (charakteristického polynómu) ležia v l’avej komplexnej polrovine
Poznámka: systém n-tého rádu má práve n koreňov, ktoré môžu byť všeobecne komplexné.
Stabilným budeme nazývať taký systém, ktorý po vychýlení z rovnovážneho stavu a to vstupným alebo poruchovým signálom sa vráti späť do pôvodného rovnovážneho stavu alebo do blízkeho rovnovážnemu stavu.

## Slide 17
Stabilita
Ak
  > 0 pre jedno či viaceré i, systém je nestabilný
  = 0 pre jedno či viaceré i a záporná pre ostatné, systém je na hranici stability – systémy s astatizmom.
Pre systém v stavovom priestore
platí
Takže korene sú vlastné čísla matice A, a teda v stavovom priestore nám stačí získať vlastné čísla matice A na určenie stability systému.
Pomôcka: pre overenie stability v MATLAB-e pozri: - výpočet koreňov menovateľa – príkaz roots - vlastné čísla matice A – príkaz eig(A)

## Slide 18
Stabilita – samostatná práca
Pojednajte o stabilite nasledovných systémov. Rozhodnite, či je daný systém stabilný. Odôvodnite svoje tvrdenie.

## Slide 19
Vyšetrovanie stability
Ak má otvorený regulačný obvod (ORO) prenos
pre aký rozsah zosilnení K bude uzavretý regulačný obvod (URO) stabilný?
  Frekvenčné kritéria stability
  Algebraické kritéria stability

## Slide 20
Frekvenčné kritéria stability
Frekvenčné kritéria stability určujú stabilitu uzavretého obvodu z frekvenčnej prenosovej funkcie otvoreného obvodu:
Existujú dve najviac používané kritéria:
Nyquistovo kritérium vychádza z frekvenčných charakteristík ORO v komplexnej rovine.
Bodeho kritérium vychádza z logaritmických frekvenčných charakteristík ORO.

## Slide 21
Nyquistovo kritérium stability
Nyquistova krivka = frekvenčná charakteristika + komplexne združená frekvenčná charakteristika
Potom platí
Ω= P − N
kde
Ω je počet obehov Nyquistovej krivky okolo bodu −1
P je počet nestabilných pólov ORO
N je počet nestabilných pólov URO
Dá sa riešiť aj analyticky. Hranica stability je

## Slide 22
Nyquistovo kritérium stability – príklad
Analytický výpočet
Hranica stability je:
… úpravou
… získame tvar:

## Slide 23
Nyquistovo kritérium stability – príklad
Analytický výpočet
Dostali sme teda tvar
Ešte raz si pripomenieme kritérium stability:
Aby sa imaginárna časť frekvenčnej charakteristiky rovnala 0, tak sa musí menovateľ rovnať 0. A teda:
… následne:

## Slide 24
Nyquistovo kritérium stability – príklad
Grafická analýza a zhodnotenie
Prenosová funkcia ORO má 3 stabilné póly (korene menovateľa) v -1. Výpočtom sme získali kritické zosilnenie K = 8. Poďme si to teda graficky overiť.
Uzavretý regulačný obvod bude stabilný, ak frekvenčná charakteristika otvoreného obvodu pretína reálnu os vpravo od kritického bodu (-1, j0).
Obvod je na hranici stability, ak frekvenčná charakteristika prechádza bodom −1 na reálnej osi.
Obvod bude nestabilný, ak frekvenčná charakteristika pretína reálnu os vľavo od kritického bodu (-1, j0).

## Slide 25
Bodeho kritérium stability
Definícia
Uzavretý regulačný obvod bude stabilný, ak pri frekvencii amplitúdového priesečníka je hodnota fázovej charakteristiky väčšia ako −180°.
Prenosová funkcia a frekvenčná prenosová funkcia ORO sú v tvare:

## Slide 26
Bodeho kritérium stability - príklad
URO je stabilný, ak pri frekvencii amplitúdového priesečníka je hodnota fázovej charakteristiky väčšia ako −180°.
URO je na hranici stability, ak pri frekvencii amplitúdového priesečníka je hodnota fázovej charakteristiky rovná −180°, platí to pre K =8.
URO je nestabilný, ak pri frekvencii amplitúdového priesečníka je hodnota fázovej charakteristiky menšia ako −180°.

## Slide 27
Algebraické kritéria stability
Algebraické kritéria stability vychádzajú z charakteristickej rovnice uzavretého regulačného obvodu (CHRURO) a v podstate vyšetrujú rozloženie pólov systému v komplexnej rovine. Jednotlivé kritériá majú rôznu techniku analýzy, ale všetky vyšetrujú len rozloženie pólov v komplexnej rovine.
Medzi najznámejšie patrí Routhovo kritérium stability.
Definícia
Sústava s charakteristickým polynómom uzavretého obvodu P(s) je stabilná, ak nutnú podmienku stability (pi >0; i=1,...,n) spĺňajú okrem polynómu P(s) všetky polynómy, ktoré vzniknú jeho redukciou podľa Routhovho algoritmu.

## Slide 28
Stodolova podmienka stability
Nutnou podmienkou (nie postačujúcou) stability regulačného obvodu je, aby všetky koeficienty charakteristického polynómu boli kladné.
Pre systémy 1. a 2. rádu je zároveň aj postačujúcou podmienkou stability.
Charakteristycký polynóm je v tvare:
Ak je P(s) 1. alebo 2. rádu a pre všetky koeficienty polynómu pi platí, že pi > 0, môžeme povedať, že URO je stabilný.

## Slide 29
Routhovo kritérium stability
Nech charakteristycký polynóm je:
Routhova tabuľka:
Počet znamienkových zmien v prvom stĺpci je rovný počtu nestabilných koreňov (ak sú všetky kladné, systém je stabilný).

## Slide 30
Routhovo kritérium stability - príklad
Nech charakteristycký polynóm je:
Nutnou a postačujúcou podmienkou stability je požiadavka, že ki > 0, (i=1,...,4). URO s charakteristickým polynómom A1(s) je STABILNÝ a A2(s) je NESTABILNÝ.
 | s4 | 1 | 35 | 24
k1= 1 / 10 | s3 | 10 | 50 | 
k2= 10 / 30 | s2 | 30 | 24 | 
k3= 30 / 42 | s | 42 |  | 
k4= 42 / 24 | s0 | 24 |  | 
 | s4 | 2 | 3 | 10
k1= 2 / 1 | s3 | 1 | 5 | 
k2= -1 / 7 | s2 | -7 | 10 | 
k3= -7 / 6.4 | s | 6.4 |  | 
k4= 6.4 / 10 | s0 | 10 |  |