## Slide 1: Úvod do kybernetiky
7. Prednáška
PID regulátory

## Slide 2: Návrh regulačných obvodov
Časti regulačného obvodu:
  w – vstupný signál
  e – regulačná odchýlka
  Regulátor – najčastejší typ regulátora je PID
  u – akčný zásah
  Model riadeného systému – prenosová funkcia
  y – výstupní signál

## Slide 3: Návrh regulačných obvodov
Východiskové podmienky:
  Je daná štruktúra a určujú sa parametre
  Navrhujú sa parametre a štruktúra zatiaľ neurčených blokov
  Štruktúra je daná len čiastočne
  Štruktúra a parametre regulačného obvodu sú predmetom návrhu
Pri návrhu regulačného obvodu pomôže znalosť:
  vlastností riadeného systému
  priebehu riadenej veličiny
  priebehu a miesta vstupu poruchových veličín
  obmedzení akčných zásahov
  požiadaviek na kvalitu riadenia

## Slide 4: Návrh PID regulátorov
Štruktúra ideálneho PID regulátora
Interakčný tvar:
Zložkový tvar:

## Slide 5: Prechodová charakteristika P,I,D – regulátora
PD – regulátor
I – regulátor
D – regulátor
PI – regulátor
P – regulátor
PID – regulátor

## Slide 6: Regulácia statickej sústavy
Sústava prvého rádu s PI regulátorom
Prenosová funkcia otvoreného obvodu:
Prenosová funkcia uzavretého obvodu:

## Slide 7: Regulácia sústavy -pokračovanie
Podmienka stability
  Kedy môže byť uzavretý obvod nestabilný v závislosti na parametroch regulátora.
Prenosová funkcia uzavretého obvodu je:
Charakteristická rovnica:
Nakoľko ide o 2 rád nutná aj postačujúca podmienka stability je kladnosť všetkých koeficientov CH.R.

## Slide 8: Regulácia sústavy -pokračovanie
Kvalita regulácie v ustálených stavoch:
  Cieľom je zistiť aká je dosiahnuteľná kvalita v ustálených stavoch
  akú najmenšiu hodnotu môže dosiahnuť trvalá regulačná odchýlka
Regulačná odchýlka je:
Veta o konečnej hodnote:

## Slide 9: Regulácia sústavy -pokračovanie
Kvalita prechodných procesov
  Korene charakteristickej rovnice:
    Reálne – aperiodický priebeh
    Komplexne združené – aper. priebeh

## Slide 10: Príklad
,
Kmitavý priebeh:
Aperiodický priebeh:

## Slide 11: Samostatná práca
Vyšetrite podmienky regulácie statickej sústavy prvého rádu s P regulátorom
Prenosová funkcia otvoreného obvodu:
Prenosová funkcia uzavretého obvodu:

## Slide 12: Samostatná práca-pokračovanie
Stabilita
  Charakteristická rovnica
Kvalita v ustálených stavov
  Veľkosť trvalej regulačnej odchýlky

## Slide 13: Regulácia statickej sústavy
Astatická sústava prvého rádu s PI regulátorom
Prenosová funkcia otvoreného obvodu:
Prenosová funkcia uzavretého obvodu:

## Slide 14: Regulácia sústavy -pokračovanie
Stabilita
  Charakteristická rovnica
Kvalita v ustálených stavov
Nakoľko ide o 2 rád nutná aj postačujúca podmienka stability je kladnosť všetkých koeficientov CH.R.
Je možné zabezpečiť maximálnu kvalitu v ustálených stavoch

## Slide 15: Samostatná práca
Vyšetrite podmienky regulácie astatickej sústavy prvého rádu s P regulátorom
Prenosová funkcia otvoreného obvodu:
Prenosová funkcia uzavretého obvodu:

## Slide 16: Samostatná práca-pokračovanie
Stabilita
  Charakteristická rovnica
Kvalita v ustálených stavov
Kvalita prechodných procesov
Regulačný proces aperiodický

## Slide 17: Regulácia systému 2. rádu
Sústava bez astatizmu s PID regulátorom
Prenosová funkcia otvoreného obvodu:
Prenosová funkcia uzavretého obvodu:

## Slide 18: Regulácia systému 2. rádu -pokračovanie
Stabilita
  Charakteristická rovnica
Kvalita v ustálených stavov
Kvalita prechodných procesov
Je možné pomocou parametrov PID nastaviť ľubovoľný

## Slide 19: Regulácia systému 2. rádu
Sústava s astatizmom a PID regulátorom
Prenosová funkcia otvoreného obvodu:
Prenosová funkcia uzavretého obvodu:

## Slide 20: Regulácia systému 2. a vyššieho rádu
Sústava s astatizmom a PD regulátorom
Prenosová funkcia otvoreného obvodu:
Prenosová funkcia uzavretého obvodu:

## Slide 21: Regulácia systému
Astatická sústava 1. rádu s PD regulátorom a astatizmom 2. rádu
Prenosová funkcia otvoreného obvodu:
Prenosová funkcia uzavretého obvodu:
Pripojenie I alebo PI regulátora k systému s astatizmom druhého rádu
má vyložene destabilizačný účinok.

## Slide 22: Regulácia systému
Astatická sústava 1. rádu s PD regulátorom a astatizmom
Prenosová funkcia otvoreného obvodu:
Prenosová funkcia uzavretého obvodu:

## Slide 23: Regulácia sústavy -pokračovanie
Stabilita
  Charakteristická rovnica
  Korene charakteristickej rovnice URO:
    Reálne póly:
    Komplexné póly:
Kvalita v ustálených stavov

## Slide 24: Štruktúrne nestabilné regulačné obvody
Prenosová funkcia uzavretého obvodu:
Systémy s astatizmom tretieho a vyššieho rádu nie sú PID – regulátorom stabilizovateľné
Regulátor s I – zložkou odstráni u statických systémov trvalú regulačnú odchýlku