## Slide 1: Úvod do kybernetiky
6. Prednáška
Riadenie procesov

## Slide 2
Ručné vs. automatické riadenie
Ručné riadenie – riadenie vykonáva človek – obmedzená presnosť a opakovateľnosť, ale vysoká inteligencia, prispôsobivosť.
Automatické riadenie – riadenie zabezpečuje technické zariadenie – regulátor (riadiaci systém). Exaktné riadenie, jeho návrh vychádza zo znalosti matematického modelu riadeného systému.

## Slide 3
Riadený systém
Regulátor
Akčný člen
Ručné riadenie
Automatické riadenie

## Slide 4
Príklad SAR v uzavretej slučke
Jednoduchý Wattov odstredivý regulátor

## Slide 5
Princíp spätnej väzby
Sústava
Regulátor
y
u
w
e
d
-
+
Poskytuje informáciu o:
  výstupe
  priebehu regulácie
  zmene výstupu (vplyvom poruchových veličín - napr. pri poruche, zmene zaťaženia a pod.)

## Slide 6
Regulátor
Riadený
systém
u(t)
y(t)
w(t)
e(t)
d(t)
-
+
Uzavretý regulačný obvod
– žiadaná hodnota – akčný zásah
– regulačná odchýlka – riadená veličina
– poruchová veličina
Lineárny spojitý regulačný obvod
GR(s)
Gs(s)
U(s)
Y(s)
W(s)
E(s)
D(s)
-
+
+
+
UR(s)

## Slide 7
Prenosová funkcia riadeného systému | 
Prenosová funkcia regulátora | 
Prenosová funkcia otvoreného regulačného obvodu: | 
GS(s)
GR(s)
Y
U
E
W
D
+
-
+
+

## Slide 8
Prenosové funkcie riadenia a poruchy (GY/W a GY/D):
G(s)=Y(s)/U(s) Y(s)= G(s)U(s)
GS(s)
GR(s)
y
u
e
w
d
uR
-

## Slide 9
GS(s)
GR(s)
Y
U
E
W
D
-
Samostatná práca
?
Odvodte prenosovú funkciu regulačnej odchýlky:

## Slide 10
Príklad
Odvodenie prenosovej funkcie uzavretého regulačného obvodu

## Slide 11
Samostatná práca
Odvoďte prenosovú funkciu uzavretého regulačného obvodu ak:

## Slide 12
Systém:
stabilný:
na hranici stability:
nestabilný :
Gs(s)
U(s)
Y(s)
Základná vlastnosť systémov - stabilita

## Slide 13
Im(s)
Re(s)
nestabilná oblasť
stabilná oblasť
Algebrické kritériá stability
Niektoré pravidlá:
  Ak ide o systém 2. rádu, t.j. ,nutnou a postačujúcou podmienkou stability je rovnaké znamienko koeficientov
  Nutnou, ale nepostačujúcou podmienkou systémov vyššieho rádu sú rovnaké znamienka koeficientov
  Nutnou a postačujúcou podmienkou systémov vyššieho rádu sú záporné reálne časti koreňov charakteristickej rovnice (pólov).
korene majú zápornú reálnu časť

## Slide 14
Predpokladajme, že prenosová funkcia otvoreného riadiaceho obvodu má len stabilné póly. Potom uzavretý regulačný obvod bude stabilný, ak frekvenčná charakteristika otvoreného obvodu pretína reálnu os vpravo od kritického bodu (-1, 0).
Frekvenčné kritériá stability
Nyquistovo kritérium
Vychádza z frekvenčných charakteristík otvoreného obvodu

## Slide 15
Nadstavba: zovšeobecnenie Nyquistovho kritéria

## Slide 16
Frekvenčné prenosové funkcie
Frekvenčná prenosová funkcia opisuje správanie sa lineárneho systému pri pôsobení harmonického vstupného signálu,
ktorého obraz v L transformácii je
Odozva systému na harmonický signál obsahuje vnútenú zložku, ktorá opisuje frekvenčné vlastnosti systému. Nech , resp. je Fourierov obraz výstupnej a vstupnej veličiny.
Frekvenčná prenosová funkcia je definovaná ako podiel Fourierových obrazov výstupnej a vstupnej veličiny
pri nulových začiatočných podmienkach

## Slide 17
Prenosové funkcie (PF) | Frekvenčné prenosové funkcie (FPF)
Laplaceova transformácia | Fourierova transformácia
Komplexná funkcia komplexnej premennej | Komplexná funkcia reálnej premennej
Pomer L obrazov výstupnej a vstupnej veličiny | Pomer F obrazov výstupnej a vstupnej veličiny
Vstupná veličina – jednotkový skok | Vstupná veličina – harmonický signál
Obraz vstupnej veličiny – | Obraz vstupnej veličiny -
Porovnanie prenosových a frekvenčných prenosových funkcií

## Slide 18
Grafické znázornenie frekvenčnej prenosovej funkcie sa nazýva frekvenčná charakteristika. Frekvenčné charakteristiky sa zakresľujú do komplexnej roviny alebo do logaritmických súradníc. Skúmanie obidvoch typov frekvenčných charakteristík je predmetom nasledujúcich častí.
Poznámka:
Dynamické modely sú často nelineárne, a preto sa pre frekvenčné charakteristiky používajú všeobecnejšie definície, kde sa týmto pojmom označuje pomer amplitúd výstupného a vstupného signálu a ich vzájomný fázový posun pre rôzne frekvencie sínusového vstupného signálu.
Frekvenčné charakteristiky

## Slide 19
V teórii riadenia lineárnych systémov sa frekvenčná charakteristika definuje ako grafické zobrazenie frekvenčnej prechodovej funkcie
Frekvenčná prenosová funkcia je komplexná funkcia reálnej premennej
Frekvenčné charakteristiky

## Slide 20
Bodeho kritérium stability
ak pri frekvencii amplitúdového priesečníka je hodnota fázovej charakteristiky rovná
Vychádza z logaritmických FCH
Uzavretý regulačný obvod bude nestabilný, ak pri frekvencii amplitúdového priesečníka je hodnota fázovej charakteristiky menšia ako
Uzavretý regulačný obvod bude stabilný, ak pri frekvencii amplitúdového priesečníka je hodnota fázovej charakteristiky väčšia ako
Uzavretý regulačný obvod bude na hranici stability,

## Slide 21
Ako použiť Nyquistovo kritérium bez kreslenia FCH:
Vyšetrite stabilitu uzavretého regulačného obvodu ak prenosové funkcie regulátora a sústavy sú:
Nyquistovo kritérium stability

## Slide 22
Nyquistovo kritérium stability

## Slide 23
Znázornenie amplitúdovej a fázovej bezpečnosti v stabilite v komplexnej rovine
Amplitúdová bezpečnosť
Fázová bezpečnosť
Amplitúdová a fázová bezpečnosť
Amplitúdový priesečník
Fázový priesečník
Čím je DK menšie tým je väčšia rezarva stability
Čím je menšie tým je menšia rezerva stability

## Slide 24
Fázová bezpečnosť
Amplitúdová bezpečnosť

## Slide 25
Kvalita riadenia
v ustálených stavoch
v prechodných procesoch
Kvalita riadenia v ustálených stavoch:
Uvažujme všeobecný tvar prenosovej funkcie otvoreného RO:
K = KRKS
n - stupeň astatizmu
n - rád systému
m - rád čitateľa
KR – zosilnenie regulátora
KS – zosilnenie riadenej sústavy
Trvalá regulačná odchýlka:

## Slide 26
Podmienka kvality riadenia v ustálených stavoch
Riadiaca veličina
Kvalita riadenia

## Slide 27
Laplaceova transformácia riadiacej veličiny
W(s)

## Slide 28
Astatismus je nenulový a vstupný signál vyšší ako skok
Astatismus je nulový a vstupný signál jednotkový skok
Astatismus je vyšší ako stupeň vstupného signálu
Astatismus je nižší ako stupeň vstupného signálu

## Slide 29
Kvalita riadenia v prechodných stavoch
Ukazovatele kvality riadenia:
Maximálne preregulovanie
(Maximum Overshoot)
Čas regulácie (Settling Time)
treg [s]

## Slide 30
a) Lineárna regulačná plocha
b) absolútna regulačná plocha
Integrálne kritériá
c) Kvadratická regulačná plocha

## Slide 31
a) Časom váhovaná lineárna regulačná plocha
b) Časom váhovaná absolútna regulačná plocha
c) Časom váhovaná kvadratická regulačná plocha
Integrálne kritériá